綺麗なフローリングを保つために

令和３年３月１日～

総合体育館のメイン体育館、サブ体育館は床の張替えを行い、新しいフローリング床はポリウレタン樹脂で塗装されています。ワックスは使用していません。

ポリウレタン樹脂で塗装されたフローリング床は、水分、砂、埃などにより負担がかかり痛みが進みますので、次の事項を守ってご利用ください。

1. 体育館用の上履き、体育館用シューズを使用してください。
2. 体育館に入る際には、足ふきマットで靴の汚れを落としてください。
3. 体育館内で使用する用具類は、屋内専用の用具類を使用し、既に屋外で使用したことがある用具類は持ち込まないでください。
4. 体育館利用後の清掃は、備え付けのモップを使用してください。

飲み物をこぼすなど床が汚れた際には、固く絞った雑巾等で拭き取ってください。

床のノンスリップ性能を生かすため、使用前のモップ掛けを推奨します。

1. 水分補給用の飲み物の結露等により床が濡れないようにご注意ください。床が濡れてしまった際には、直ちに水分を拭き取ってください。

水分補給以外の飲食、飲料用のウォータージャグ等の使用は、体育館内では禁止としていますので、ロビー等をご利用ください。

1. 物を引きずったり、落としたりすると、床面を傷つけますのでご注意ください。

特に、ネット支柱やゴールを設置する際には、細心の注意を払ってください。

器具庫内にゴム製シートを備え付けてありますので、床面保護に使用してください。

椅子や机は、必ず保護シートを敷いて使用してください。

1. フローリング表面のポリウレタン樹脂は約６ヶ月間固まり続けます。原則として令和３年８月末までは、コート用ラインテープの使用を禁止とします。

コート用ラインテープを貼る必要がある際には、事前にスポーツ健康課にご相談ください。また、コート用ラインテープは専用のテープを使用し、ガムテープ等の粘着力が強いテープは使用禁止です。

茅野市運動公園総合体育館

スポーツ健康課