事　業　概　要　書

１　太陽光発電設備設置に関する事項

(１)　設置者及び関係者の概要

| 項 目 |  |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 置 者 | （ふりがな） |  |  |  |
|  | 氏名（法人の場合は事業者名） |  |  |  |
|  | 代表者※ |  | 役 職 |  |
|  |  |  | （ふりがな） |  |
|  |  |  | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  |  | （〒 － ） |
|  | 電話番号 |  |  |  |
|  | FAX番号 |  |  |  |
| 代 理 者 | （ふりがな） |  |  |  |
|  | 氏名（法人の場合は事業者名） |  |  |  |
|  | 担 当 者※ |  | （ふりがな） |  |
|  |  |  | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  |  | （〒 － ） |
|  | 電話番号 |  |  |  |
|  | FAX番号 |  |  |  |
|  | メールアドレス |  |  |  |
| 土地所有者 | （ふりがな） |  |  |  |
|  | 氏名（法人の場合は事業者名） |  |  |  |
|  | 担 当 者※ | （ふりがな） |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |
|  | 住 所 |  |  | （〒 － ） |
|  | 電話番号 |  |  |  |
|  | FAX番号 |  |  |  |

※印の欄は法人の場合に記載すること。

(２)　事業区域等の概要

| 項 目 |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名称 |  |  |  |  |
| 事 業 区 域 | 地名地番 |  |  |  |
|  | 関係法令等の規制区域 （該当区域等にチェック） | 法令及び規制区域 |  | 許可等の有無 |
|  |  | 森林法 | ☐保安林 ☐地域森林計画対象民有林 | ☐有 ☐無 |
|  |  | 砂防法 | ☐砂防指定地 | ☐有 ☐無 |
|  |  | 建築基準法 | ☐災害危険区域 | － |
|  |  | 地すべり等防止法 | ☐地すべり防止区域 | ☐有 ☐無 |
|  |  | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | ☐急傾斜地崩壊危険区域 | ☐有 ☐無 |
|  |  | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | ☐土砂災害特別警戒区域 | － |
|  |  | 自然公園法等 | ☐国定公園 ☐県立自然公園 | ☐有 ☐無 |
|  |  | 都市計画法 | ☐用途区域 ☐その他 | － |
|  |  | その他（ ） |  | － |
|  |  | ㎡ 〔うち増設等部分 ㎡〕 |  |  |
|  | 面積 |  |  |  |

(３)　工事の概要

| 施 設 概 要 | 工事種別 | ☐新設 ☐増設 ☐事業区域の面積変更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設置形態 | ☐平地 ☐斜面地 ☐その他（ ） |  |  |  |
|  | 敷地所有 | ☐自己所有地 ☐借地 その他（ ） |  |  |  |
|  | 従前の土地利用 | ☐森林 ☐田畑 ☐宅地 ☐雑種地 ☐その他（ ） |  |  |  |
|  | 発電出力 | キロワット |  |  |  |
|  | 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙの水平投影面積 | ㎡ 〔うち増設等部分 ㎡〕 |  |  |  |
|  | 附属施設 | 名称 |  | 面積 | ㎡ |
|  |  | 名称 |  | 面積 | ㎡ |

(４)　災害の防止に関する設計の概要

| 設計の項目 | 施設基準の概要 | 設計の概要 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 設計の概要（考え方及び根拠となる数値等を記入ください。） |
| (1)地盤の勾配 | 勾配がおおむね30度以下の箇所に設置されているか。 | （最大勾配 度） |
| (2)事業地 | 土砂災害特別警戒区域が含まれているか。 |  |
| (3)土地の保全 | 土地の形状変更を行う場合は、当該形状変更が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限度のものであるか。 |  |
| (4)排水施設 | 雨水等を有効に排水するために、排水路、調整池等の排水施設を設ける等の対策がとられているか。 |  |
| (5)工事中の排水施設 | 工事中は、適切な場所に仮排水路及び仮沈砂池を設置する等の土砂等の流失を防止する対策がとられているか。 |  |
| (6)柵塀の設置 | 容易に立ち入れないように、事業地の周囲に柵又は塀を設置されているか。 |  |
| (7)離隔距離 | 太陽光発電設備に接触し感電するなどの被害を受けることがないように、設備と柵又は塀との距離を１メートル以上空けているか。 | （最低離隔距離 ｍ） |
| (8)標識 | 異常の発見時及び緊急時に連絡を取ることができるように、必要事項を掲載した標識を事業地内の見やすい場所に設置するか。 |  |
| (9)設備の基準 | 電気事業法（昭和39年法律第170号）第39条第１項に規定する技術基準に適合しているか。 |  |
| (10)地域活用要 件 | 出力が50キロワット未満の太陽光発電設備にあっては、災害その他の非常の場合に、発電された電気を一般の利用に供することができる構造であるか。 |  |

(５)　生活環境及び自然環境の保全に関する設計の概要

| 設計の項目 | 施設基準の概要 | 設計の概要 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 設計の概要（考え方及び根拠となる数値等を記入ください。） |
| (1)自然の保全 | 樹木の伐採は、事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限度の範囲となっているか。 |  |
| (2)反射光 | 太陽電池モジュールは、反射光が周辺環境を害することのないよう、低反射なものか。 |  |
|  | 位置及び傾斜角度に十分配慮して設置されるか。 |  |
| (3)騒音等 (振動含む) | 太陽光発電設備の稼働音等が近隣住民及び周辺環境に影響を与えないよう、その配置及び構造について適切な措置が行われるか。 |  |

(６)　周辺景観の保全に関する設計の概要

| 設計の項目 | 施設基準の概要 | 設計の概要 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 設計の概要（考え方及び根拠となる数値等を記入ください。） |
| (1)尾根等の 景観 | 尾根、稜線、丘陵地及び高台への設置は、避けているか。 |  |
| (2)遮蔽措置 | 隣地との境界部分には、植栽により景観上有効な遮蔽措置が行われているか。 |  |

２　太陽光発電事業の運営に関する事項

(１)　管理者等の概要

| 項 目 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管 理 者 | （ふりがな） |  |  |
|  | 氏名（法人の場合は事業者名） |  |  |
|  | 代表者 ※ | 役 職 |  |
|  |  | （ふりがな） |  |
|  |  | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  | （〒 － ） |
|  | 電話番号 |  |  |
|  | FAX番号 |  |  |
| 緊急連絡先 | （ふりがな） |  |  |
|  | 氏名（法人の場合は事業者名） |  |  |
|  | 担当者 | （ふりがな） |  |
|  |  | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  | （〒 － ） |
|  | 電話番号 |  |  |
|  | FAX番号 |  |  |
| 土地管理者 | （ふりがな） |  |  |
|  | 氏名（法人の場合は事業者名） |  |  |
|  | 代 表 者 ※ | 役 職 |  |
|  |  | （ふりがな） |  |
|  |  | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  | （〒 － ） |
|  | 電話番号 |  |  |
|  | FAX番号 |  |  |

※印の欄は法人の場合に記載すること

(２)　事業運営の概要

| 発電予定期間 | 年 月 日 から 年 月 日まで |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理の方法 | 太陽光発電の事業運営において遵守する事項 （注）下記事項を遵守することに同意する場合には、下記□内に✔印を付けること。 |  |  |
|  |  | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づき適切な保守点検及び維持管理が行われるよう努めること。 | ☐ |
|  |  | 除草の際には周辺土地への影響を考慮し、除草剤等の薬剤を使用しないこととし、やむを得ず薬剤を使用する場合は、事前に周辺土地所有者等への周知を図るとともに、薬剤が周囲に飛散しないような措置が講じられること。 | ☐ |
|  |  | 太陽光発電設備の撤去及び処分に係る費用について、積立等による計画的な調達を行うこと。 | ☐ |
|  |  | 太陽光発電設備の運転開始後の事故などによる損壊時の事業継続又は第三者への損害に備え、損害保険等へ加入するよう努めること。 | ☐ |
|  |  | 出力が50キロワット未満の太陽光発電設備にあっては、太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において、発電電力量の少なくとも30パーセント以上の自家消費を行うこと。 | ☐ |

(３)　廃止後において行う措置に関する計画の概要

| 廃止予定日 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設撤去予定 | 撤去開始予定日： 年 月 日 撤去完了予定日： 年 月 日 |  |  |
| 撤去後の計画 | 廃棄物の処理について |  |  |
|  | 景観上及び防災上の措置について |  |  |
| 施設基準に対する予定 | 施設基準の概要 |  | 廃止時の予定 |
|  | 廃止後は、工作物を速やかに撤去すること。 |  |  |
|  | 工作物の撤去により生じた廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。 |  |  |
|  | 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。 |  |  |