茅野市小規模水道維持管理指導要領の概要

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　　　分 | 定　義（第２条） | 水質基準（第３条） | 施設基準（第４条） | 届出（第５条・第８条） | 水　　質　　検　　査　　等 |
| 飲料水供給施設 | 給水人口（50人以上 100人以下） | 水質基準に関する省令（平成１５年厚生省令第１０１号） | １　原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じた必要な施設を有すること。消毒設備を備えること。（簡易専用水道及び準簡易専用水道にあっては、給水栓において消毒効果が確認される場合はこの限りでない）２　小規模水道の構造及び材質水圧、土圧、地震力等→十分な耐力を有すること漏水、水質汚染→恐れがないこと | 設置届の提出（給水開始前）提出先－市長添付書類―　水質検査の結果水道の位置図、一般平面図及び給水区域図変更届の提出提出先－市長廃止届の提出提出先－市長 | 給水栓における水質検査（第６条）１　消毒の残留効果、色及び濁り７日以内に１回以上２　省令の表の上欄に掲げる項目６か月以内に１回以上（省令の１、２、10、37、45～50の項の上欄に掲げる事項以外の項目については、必要がないと認められる場合は省略可。ただし、１年に１回は全項目検査を行う。）→実施結果の記録の保存（１年間）衛生上の措置（第７条）・取水場、浄水場、配水池→清潔、水の汚染防止・取水場、浄水場、配水池には、施錠、柵の設置、等人畜の立ち入りの防止等の措置・塩素消毒給水栓における残留塩素(0.1mg/ℓ 以上) |
| 簡易給水施設 | 給水人口（概ね20人以上 49人以下） |
| 簡易専用水道 | 水道法第３条第７項に規定するもの（水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の容量が10m3を超えるもの） | 設置届の提出（給水開始時）　提出先　－市長添付書類－建築物所在地の見取り図変更届の提出提出先　－市長廃止届の提出　提出先　－市長 | 管理基準（水道法施行規則第５５条）消毒効果の確認（第１０条）　　給水栓における消毒効果の確認(0.1mg/ℓ以上)７日以内に１回以上→実施結果の記録の保存（１年間）維持管理検査（水道法第３４条の２第２項） |
| 準簡易専用水道 | 水道事業の用に供する水道､飲料水供給施設、簡易給水施設から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を有するもの。（簡易専用水道以外） | 管理基準（第９条）１　水槽の清掃（１年に１回定期的）２　有害物、汚水等による汚染防止→水槽の点検等３　水に異常を認めたとき（色、濁り、臭い、味等）→水質検査の実施消毒効果の確認（第１０条）給水栓における消毒効果の確認(0.1mg/ℓ以上)７日以内に１回以上→実施結果の記録の保存（１年間） |
| 共　　　通 | ［設置者］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［市長］１　管理基準（第４条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　供給する水が人の健康を害するおそれがある時の連絡を受けた際の指示（第４条）給水停止、利用者への周知、市長への連絡　　　　　　　　　２　施設の改善、給水停止の勧告（第１１条）　　２　図面の備付け（第１３条）　　　　　　　　　　　　　　　　３　報告の徴収、立入調査（第１２条）　　小規模水道の施設の配置・系統図の整備・保存　　　　　　　３　事故の報告（第１４条）飲料水汚染事故発生時の市等への通報 |